附件1

**广西商贸高级技工学校**

**第1到3机房扩容采购设备及安装项目报价表**

单位名称（盖章）：

单位地址：

联系人：

联系方式：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 1 | 线槽 | 100\*25\*2800 | 个 | 10 |  |  |
| 2 | 线槽 | 40\*15\*2800 | 个 | 10 |  |  |
| 3 | 插座 | 10孔 | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 网线 | 六类 | 箱 | 1 |  |  |
| 5 | 铜线 | 4平方 | 巻 | 2 |  |  |
| 6 | 水晶头 | 六类 | 盒 | 1 |  |  |
| 7 | 光纤 | 万兆光纤 | 米 | 80 |  |  |
| 8 | 光纤尾纤 |  | 对 | 4 |  |  |
| 9 | 布线 |  | 信息点 | 15 |  |  |
| 10 | 交换机 | 华为S5720S-28X-LI-AC；详细配置：24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电，包转发率：108Mpps;背板带宽 :336Gbps/2.56Tbps | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 光模块 | 华为OSX010000波长参数：10GBASE-LR 产品波长：1310nm 传输距离：10KM 光口SFP 光纤接口：双LC接 | 只 | 8 |  |  |
| 总计：人民币 （￥ ） |
| 以上报价包含税费。 2、如还有其他报价的项目请自行补充填报。 |