附件1

广西商贸高级技工学校明阳校区教学综合大楼（北楼）

工程检测服务项目采购需求

一. 工程概述

建设地点: 广西南宁市明阳工业区明阳大道13号

建设规模: 建筑总高度为23.9m，地上6层，总建筑面积9809.10平方米。结构形式为框架结构，设计使用年限为50年。

检测服务期：从工程开工之日起至竣工验收合格之日止。

二、技术要求

1、安全生产保证措施：

1.1、加强安全生产文明施工教育，加强检测人员进场前的安全教育，另外，检测人员现场检测前要学习安全操作规程及文明施工的管理规定，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，自觉遵守施工现场各项规章制度。

1.2、检测人员进入工地现场，需首先了解并熟知该建筑施工场地的安全管理制度和安全管理机构及其专职安全管理人员的联系电话；工作过程服从工程安全管理机构及其专职安全管理人员的指挥，严格遵守工程安全管理制度和《建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）》、《建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）》、《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）》和《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2005）》等的相关规定。

1.3、现场各种机械设备有专人操作并严格执行安全操作规程。

1.4、加强用电管理，严格执行“三相五线制”和“一机一闸一保护”、“一开关箱”制度，配电电缆整齐有序。

1.5、现场堆载应注意安全，并按规定的要求堆砌。

2、质量要求：按国家、自治区、市及行业现行规范、标准和委托单位的检测内容、完成时间进行检测，严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行，对采购人委托的检测项目进行客观公正检测，做到检测数据完整、准确、真实、清楚。

3、工程检测与相关服务规范

（1）根据项目实际情况所适用的现行有效的检测标准、规范。

（2）相关设计图纸中的检测要求。

（一）检测依据及评定标准包括但不限于：

1、相关设计图纸中的检测要求；

2、《抹灰砂浆技术规程》（JGJ/T220-2010）；

3、《工程测量规范》(GB 50026-2007)；

4、《建筑变形测量规范》(JGJ8－2007)。

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2017；

6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)；

7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)；

8、《混凝土中钢筋检测技术》（JGJ/T152-2008）；

9、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）；

10、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)；

11、《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T 203-2007)；

12、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106－2014）；

13、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007－2011)；

14、水泥取样及检验依据标准：

①《水泥取样方法》（GB12573—2008）；

②《水泥细度检验方法》（GB/T1345—2005）；

③《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346—2011）；

④《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T17671—1999）；

⑤《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）。

15、混凝土试块取样及检验依据标准

①《普通混凝土混凝土拌合物试验方法标准》（GB/T50080—2002）；

②《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081—2002）；

③《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082—2009）；

④《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107—2010）；

⑤《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002(2010)版）；

⑥《地下防水工程质量验收规范》（GB50208—2011）等。

16、砂浆试块取样及检验依据标准

①《建筑砂浆基本性能试验方法》（JGJ/T70—2009）；

②《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2011）；

③《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209—2010）等。

17、钢材取样及检验依据标准

①《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》(GB/T2975—1998)；

②《金属材料 拉伸试验第1部分 室温拉伸试验方法》(GB/T228.1—2010)；

③《金属材料弯曲试验方法》（GB/T232—2010）；

④《钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1—2008）；

⑤《钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2—2007）；

⑥《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》（GB/T2101—2008）；

⑦《冷轧带肋钢筋》（GB13788—2008）；

⑧《冷轧扭钢筋》（JG190—2008）；

⑨《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002（2010）版）等。

18、钢筋连接接头取样及检验依据标准

①《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012)；

②《钢筋焊接接头试验方法标准》（JGJ/T27—2014）；

③《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107—2010）；

④《镦粗直螺纹钢筋接头》(JG171--2005)等。

（二）、根据项目实际情况所适用的现行有效的检测标准、规范。

1、满足广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定（桂建管[2013]11号）以及现行国家法律法规规定所有检测项的规范要求。

三、商务要求

| ▲报价要求 | 供应商的价格折扣率（下浮系数 %）应包括本次采购范围内完成的，即本工程按有关规定须要进行的全部检测项目的所有检测费【包含但不限于技术工收集资料，现场踏勘，进行取样、试验、测试、检测、分析、评估，提交资料、人工、保险、税金等等】。 |
| --- | --- |
| - ▲检测服务期限 | 从工程开工之日起至竣工验收合格之日止 |
| - ▲质量要求 | 按国家、自治区、市及行业现行规范、标准和委托单位的检测内容、完成时间进行检测，严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行，对采购人委托的检测项目进行客观公正检测，做到检测数据完整、准确、真实、清楚。 |
| - ▲成果文件 | - 成交人在每项工作检测完毕后向采购人提交完整的检测报告一式肆份，并对其准确性和可靠性负责。 |
| - ▲成果交付地点 | - 采购人指定地点 |
| - ▲付款条件 | 签订合同后7个工作日内，支付项目预付款贰万元（预付款扣回方式：检测工作开展后，按从每季度申请款内扣回伍仟元，直至扣完为止），工程检测费每季度结一次，检测工作量完成至100%，最后一批报告提交后7个工作日内，支付完按价格折扣率计算后的全部检测费用。乙方在每次申请付款前需同时先开具相应金额的增值税发票给甲方。 |

四、明阳新校区教学综合大楼（北楼）项目工程检测内容包括：广西商贸高级技工学校明阳新校区教学综合大楼（北楼）工程检测服务1项，包括：见证取样检测、主体结构工程现场检测、建筑节能检测、防水材料检测、消防检测、绿色建筑检测等有关法律法规规定的所有检测项目。